检 测 报 告

| 报 告 编 号： | {reportNo} |
| --- | --- |
| 样 品 名 称： | {sampleName} |
| 检 测 项 目： | {testProject} |
| 委 托 单 位： | {clientName} |
| 委托单位地址： | {clientAddress} |

说明：1.本报告样品名称、批号（标识）、原样编号由送检方提供，本公司不负责真伪；本报告只对送检

样品负责；

2.若对本报告有异议，请于报告发出之日起15日内向本公司提出，逾期不予受理；

3.本报告任何涂改增删无效，复印件未加盖本单位印章无效；单独抽出某些页导致误解或用于其

他用途而造成的后果，本公司不负任何法律责任；

4.未经本公司同意，任何单位或个人不得用本报告及本公司的名义作广告宣传。

单位：江苏国轻检测技术有限公司                                    邮编(P.C.)：225000

地址：江苏省扬州市邗江区金山路99号B座1-3层                     电话(Tel)：0514-80585092

检 测 报 告

| 样品名称 | {sampleName} |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | {sampleNo} |  |  |
| 型号规格 | {specification} |  |  |
| 委托单位 | {clientName} |  |  |
| 样品描述/状态 | {sampleDesc} |  |  |
| 样品数量 | {sampleQuantity} | 送样日期 | {receivedDate} |
| 检测类别 | 委托检测 | 委托编号 | {entrustmentNo} |
| 检测项目 | {testProject} |  |  |
| 检测依据 | QC/T 941-2013《汽车材料中汞的检测方法》 QC/T 942-2021《汽车材料中六价铬的检测方法》 QC/T 943-2013《汽车材料中铅、镉的检测方法》 QC/T 944-2013《汽车材料中多溴联苯(PBBs)和多溴二苯醚(PBDEs)的检测方法》 GWT A A82-01:2025-12《汽车禁/限用物质要求-EN》 |  |  |
| 检测日期 | {testDate} |  |  |
| 检测结果 | 实测结果见数据页。 检测专用章 ： 签发日期 ： |  |  |
| 备 注 | {reportRemark} |  |  |

编制：{preparer}                          审核：{reviewer}                      批准：{approver}

检测结果：

- 将制备好的样品按检测方法中X射线荧光光谱法（XRF）筛选法，平整覆盖于光谱仪的测试窗口，选择与基体匹配的分析模式对样品进行分析，每个样品分析两次，具体测试结果见表1。当XRF筛选结果超出规定的警戒范围，采用更精确的化学测试方法测试样品，筛选依据见表2。

表1 禁/限用物质测试结果（单位：%）

| 序号 | 样品编号 | 样品名称 | 测试项目 | XRF测试结果 | 化学测试结果 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {r_seq} | {r_sampleNo} | {r_sampleName} | Pb | {r_pb_xrf} | {r_pb_chem} | ≤0.1% | {r_pb_conclusion} |
|  |  |  | Hg | {r_hg_xrf} | {r_hg_chem} | ≤0.1% | {r_hg_conclusion} |
|  |  |  | Cd | {r_cd_xrf} | {r_cd_chem} | ≤0.01% | {r_cd_conclusion} |
|  |  |  | Cr6+ | {r_cr_xrf} | {r_cr_chem} | ≤0.1% | {r_cr_conclusion} |
|  |  |  | PBBs | {r_br_xrf} | {r_pbbs_chem} | ≤0.1% | {r_pbbs_conclusion} |
|  |  |  | PBDEs |  | {r_pbdes_chem} | ≤0.1% | {r_pbdes_conclusion} |

注：1.1ppm=1mg/kg=0.0001%。 2.ND指小于2ppm。 3.NA指不适用。 4.——指没有进行化学测试。 5XRF结果显示的是总铬、总溴含量，而限用物质是六价铬[Cr6+]、PBBs、PBDEs，阴性指不含六价铬。 6.P指合格。 7.X指不确定。 8.F指不合格。 - 9.金属不含溴。

表2  XRF初筛判定范围说明（单位：mg/kg）

| 元素 | 聚合物材料 | 金属材料 | 其他材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铅/Pb | P≤（700-3S）＜X＜（1300+3S）≤F | P≤（700-3S）＜X＜（1300+3S）≤F | P≤（500-3S）＜X＜（1500+3S）≤F |
| 镉/Cd | P≤（70-3S）＜X＜（130+3S）≤F | P≤（70-3S）＜X＜（130+3S）≤F | LOD＜X＜（150+3S）≤F |
| 汞/Hg | P≤（700-3S）＜X＜（1300+3S）≤F | P≤（700-3S）＜X ＜（1300+3S）≤F | P≤（500-3S）＜X＜（1500+3S）≤F |
| 铬/Cr | P≤（700-3S）＜X | / | P≤（500-3S）＜X |
| 溴/Br | P≤（300-3S）＜X | / | P≤（250-3S）＜X |

- 注：1.S为分析结果的标准偏差，LOD为检出限。 - 2.合格（P）——如果所有元素的分析结果都低于设定的最低限，则结果为合格 - 3.不合格（F）——如果所测元素中某元素测试结果高于设定的限值，则结果为不合格。 - 4.不确定（X）——如果所测元素的测试结果在设定的最低限值和最高限值之间，则结果为不确定，需进行进一步定量测试。 - 5.初筛检测中铬(Cr)的结果是总铬，而禁限用物质是六价铬Cr6+。当用XRF检测无法判定样品是否合格时，则进一步用化学方法测试。

样品照片：

图1

------------------ end ------------------